拟审批公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局龙井市食用菌生产加工产业园区基础设施建设项目对环境影响报告表进行审查。为保证审查工作的严肃性和公正性，现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2天。听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起2天内申请人，利害关系人可提出听证申请。联系电话：0433-5039606（环境管理科）传 真：0433-5039606 通讯地址：吉林省龙井市政务服务中心 邮 编：133400

项目名称; 建设地点; 建设单位; 环境影响评价机构; 项目概况; 主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施; 公众参与情况. 龙井市食用菌生产加工产业园区基础设施建设项目; 龙井市东盛涌镇平安村，项目南侧为道路，隔路为农田；西侧隔农田约15米处为兴成屯；东侧为农田；北侧隔农田140米处为海兰河。; 吉林蘑菇村庄食品有限公司; 吉林省晟隆环境技术咨询服务有限公司; - 龙井市食用菌生产加工产业园区基础设施建设项目建设地点位于龙井市东盛涌镇平安村，项目南侧为道路，隔路为农田；西侧隔农田约15米处为兴成屯；东侧为农田；北侧隔农田140米处为海兰河。本基础设施建设包括3台10h/t生物质锅炉及450m³/d处理规模的污水处理站。项目总投资375万元，其中环保投资40万元。 该项目符合国家产业政策。在全面落实报告表提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。; 二、项目施工期及营运期应重点做好以下环保工作。 （一）加强施工期环境管理。认真落实生态保护措施，防止生态破坏；采取有效措施，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；禁止夜间及午后休息时间施工。 （二）施工期产生的扬尘，通过在施工区域设置围挡，定期酒水，大风天禁止施工等措施，扬尘必须满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放标准要求。 （三）施工期产生的生活污水收集后排入旱厕，定期清掏还田，不得外排。施工废水经沉淀后，回用于施工降尘。 （四）施工期产生的生活垃圾必须统一回收垃圾箱，定期交由龙井市环卫部门集中处理，建筑垃圾应尽量进行综合利用，不能利用的固废必须统一收集后运往住建部门指定的场所进行处置。施工期产生的弃土运至住建部门指定地点处理。 （五）按照水土保持方案要求，施工过程中以尽量少占用土地为原则，根据不同施工方式采取相应的措施，以减少对植被的破坏，减轻施工可能带来的水土流失。 （六）营运期产生的生活污水、锅炉废水及生产废水必须经污水处理站处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过污水管线排入东盛涌镇污水提升泵站，经泵站提升后排入城镇污水处理厂，进入污水处理厂集中处理达到一级A标准后排入海兰河。 （七）营运期产生的噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 （八）营运期生物质锅炉产生的锅炉废气必须经布袋除尘器处理后，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中排放限值要求后经45米高烟囱高空排放。污水处理站恶臭气体排放浓度必须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界废气排放最高允许浓度二级标准要求。 （九）营运期产生的生活垃圾必须交由环卫部门统一收集，集中处理。产生的一般固废集中收集，暂存于厂区一般固废暂存场所，定期运至垃圾处理厂处理。 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位必须自行组织完成竣工环境保护验收。.